T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı 	:B.05.0.MAH.0.65.001/80000- 1429					16/01/2008

Konu	:İçme-Kullanma Suyu Depoları

…………………VALİLİĞİNE

İlgi 	:Sağlık Bakanlığının 14/12/2007 tarih ve 39142 sayılı yazısı.

İlgi yazıda özetle; Çok katlı binalar ile toplu konutlarda su kesintilerinde kullanılmak üzere yaptırılan su depolarının kaliteli olmadığı, su ile etkileşime girerek paslanabilecek malzemeden yapıldığı, dolayısıyla suyun fiziki ve kimyevi niteliklerini değiştirebileceği yönünde şikayetlerin olduğu, içme ve kullanma sularının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe tabi olduğu, Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde “İçme-kullanma sularının hazırlanması, dağıtımı ve yeni yapılacak tesisatta kullanılan madde veya materyallerden kaynaklanan kirliliğin, kullanım için gerekli olan yoğunluktan daha yüksek olmaması ve doğrudan ya da dolaylı olarak, insan sağlığına yönelik bir risk oluşturmaması için gerekli bütün önlemler alınır. Suyun tüketime sunulduğu noktaya kadar her aşamada su ile temas eden veya etmesi muhtemel olan bütün yüzeyler ile yine su ile temas edecek şekilde kullanılacak alet ve cihazlar, suyun niteliğini bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek özelliklere haiz malzemeden yapılır.” hükmünün yer aldığı, içme suyu depolanması amacıyla yapılan su depolarında kullanılan/kullanılacak malzemelerin suyun fiziki, kimyevi ve mikrobiyolojik kalitesini hiçbir şekilde değiştirmeyecek paslanmaz çelik, krom-nikel alaşımlı malzemelerden yapılması gerektiği, bu nedenle yapı kullanma ve benzeri belgelerin düzenlenmesiyle ilgili aşamalarda çok katlı binalar ve toplu konutlarda bulunan su depolarının incelenerek  suyun kalitesini değiştirecek  malzemeden yapılmış ise değiştirilmesi, yeni yapılacak konutlarda ise suyun kalitesini değiştirmeyecek malzemelerden yapılmasının sağlanması gerektiği bildirilmiştir.

Konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurulmasını rica ederim.

Bülent KILINÇ

Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM		:

Gereği		:			Bilgi		:

81 il Valiliğine			Sağlık Bakanlığına

İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar 06644 ANKARA				   	Ayrıntılı bilgi için irtibat:A.AKDOĞAN VHKİ

Tel:(0312) 425 72 14/3224 Faks(0312) 418 90 11-418 72 08

Elektronik ağ:www.mahalli-idareler.gov.tr.